ANKARA ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ARITMA VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ TAAHHÜTNAMESİ

Sahip olduğumuz parsel üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyetlerin sonucu olarak ortaya çıkacak atık suya ilişkin, aşağıda belirtilen kriterlere bağlı kalacağımızı,

Sahip olacağımız parselde;

1)  Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunduğundan, 4562 sayılı OSB Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne ve bu kanun ve yönetmelikte yıllar içerisinde oluşacak her türlü değişikliğe uyacağımıza, Ankara Anadolu OSB Yönetim Kurulunca alınacak tüm kararlara itirazsız uyacağımıza, belirlenecek altyapı katılım bedelleri ile yönetim aidatlarını peşinen kabul ederek, itirazsız süresinde ödeyeceğimizi,

2)  Ankara Anadolu OSB için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Kapsam Dışı görüşüne göre ÇED Yönetmeliği Ek.1 ve Ek.2 listelerinde bulunan imalatları yapmayacağımızı,

3)  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerine aykırı hiçbir imalat yapmayacağımızı,

4) Aşağıda belirtilen Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde Kurulamayacak Tesislere ve Kurulabilecek Tesislere İlişkin Prensiplere uyacağımızı,

ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

KURULAMAYACAK TESİSLERE VE KURULABİLECEK TESİSLERE İLİŞKİN PRENSİPLER

OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 54 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası; “OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu fıkrayla OSB’lerde kurulmasında sakınca görülen tesislere ilişkin prensiplerin belirlenmesi için Genel Kurula yetki verilmiştir.

Bu çerçevede;

(1)	Aşağıda sayılan tesislerin, Bölgemizde katılımcı veya kiracı sıfatıyla faaliyette bulunmaması,

1)	Ham petrol rafinerileri,

2)	Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,

3)	Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,

4)	Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,

5)	Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,

6)	Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,

7)	Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,

8)	Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,

9)	Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,

10)	Petrokimya kompleksleri,

11)	Tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı, pelet ve zımpara tesisleri,

12)	Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,

13)	Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,

14)	Petrol türevi ürünlerin işlenmesiyle yalıtım malzemesi üreten tesisler, baca gazı emisyonu ilgili mevzuatında belirtilen değerlere uygun olmayan tesisler,

15)	Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,

16)	Talk, barit, kalsit, antimuan, mermer ve benzeri madenlerin kırma, kesme ve öğütme tesisleri,

17)	Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler,

18)	OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

19)	Metal yüzey kaplama (sıcak/soğuk galvaniz) tesisleri,

20)	Kimyasal madde üretim (fiziksel veya kimyasal işlemler ile) tesisleri (sıvı sabun, dezenfektan, parfüm vb. dahil.)

21)	Faaliyeti sonucu noktasal veya alansal bir kaynaktan oluşacak kokulu gazlar içeren tesisler

22)	Yakıtın ham madde ile birlikte muamele gördüğü veya yakıttan elde edilen enerjinin hammaddeyi veya ürünü kurutma, kavurma ve benzeri işlemlerde kullanıldığı ve bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler,

23)	Atıksu arıtma tesisinin arıtma verimini düşürecek, arıtma ünitelerini, makine ve ekipmanlarını tahrip edecek, fonksiyonlarını engelleyecek, çamur tesislerinin işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde maddeler bulunduran ve endüstriyel nitelikli atıksu oluşturacak tesisler,

(2)	Yukarıdakiler tesislerin haricinde, Bölgemizde kuruluşu ve faaliyeti mümkün olan, ancak kurulmasında sakınca görülen tesislerin faaliyetine ve kuruluşuna; Bölgemizin genel sektör yapısı, bu sektördeki işletmelere etkisi, elektrik, su ve doğalgaz ihtiyacı, yangın ve patlama riskleri, kurulacak tesisin altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisi, insan sağlığı, çalışma ve yaşam koşullarına etkisi ve çevre mevzuatı bakımından yol açabileceği sorunlar ve benzeri hususlar dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca karar verilmesi,

(3)	Tesis kuruluşu aşamasında katılımcıya veya kiralamada kiracıya uygunluk görüşü verilmesinden önce,

1)	Çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirileceği konusunda, OSB’ye taahhütname vermesi,

2)	Katılımcı veya kiracı olarak Bölgede faaliyette bulunacak tesislerin, katılımcıların faaliyetini olumsuz etkilemeyeceği veya böyle bir etkilenme olması halinde bunun ortadan kaldırılacağının taahhüt edilmiş olması,

3)	Tesisin faaliyetiyle ilgili (3) üncü sıraya göre rapor alınmasının gerekli olması halinde, Rapor hizmet bedeli ve masraflarının talepte bulunan tarafından karşılanmasına, aksi halde talebin doğrudan reddedilmesi,

4)	Katılımcı tarafından kurularak tesisin faaliyete başlamasından veya tesisin kiraya verilmesinden sonra taahhüt edilen faaliyet konusunun OSB’nin onayı alınmadan değiştirilmeyeceğinin OSB’ye taahhüt edilmesi,

5)	Tesisin faaliyetinin OSB mevzuatına veya yukarda belirtilen prensiplere uygun olmadığının sonradan belirlenmesi durumunda, katılımcının tahsisinin iptal edilmesine ve kiralama halinde ise kiralamaya ilişkin verilen uygunluk kararının iptal edilmesi,

6)	Taahhütnamelerin yazılı alınması,

şeklindeki prensiplere uygun olarak Bölgemizde kurulamayacak tesislerin belirlenmesine karar verilmiştir.

5)  Ankara Anadolu OSB atıksu arıtma tesisinin sürekli ve verimli bir şekilde işletilmesi hususunda katılımcılar tarafından kanalizasyona verilebilecek atıksu kirletici seviyeleri için bir üst sınır belirlenmesi gerektiği anlaşılmış, bu kapsamda atıksu arıtma tesisinin tasarım kriterleri de göz önüne alınarak söz konusu alanlara hizmet edecek kanalizasyon sistemine verilebilecek atık suyun maksimum kirlilik seviyeleri (atıksu kabul kriteri) OSB tarafından belirlenmiş ve aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| ARITMA TESİSİ KABUL STANDARTLARI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRE | BİRİM | MAKSİMUM KİRLİLİK SEVİYELERİ |
| KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) | mg/L | 1500 |
| ASKIDA KATI MADDE (AKM) | mg/L | 500 |
| YAĞ VE GRES | mg/L | 150 |
| TOPLAM KJELDAH AZOTU (TKN) | mg/L | 100 |
| TOPLAM FOSFOR (TP) | mg/L | 10 |
| pH |  | 6,50-9,50 |
| ALÜMİNYUM (Al) | mg/L | 100 |
| TOPLAM KROM (Cr) | mg/L | 5 |
| KROM ( CR +6) | mg/L | 0,50 |
| TOPLAM SİYANÜR (Cn) | mg/L | 10 |
| TOPLAM SÜLFÜR (S) | mg/L | 2 |
| SÜLFAT (SO4) | mg/L | 1700 |
| FENOL | mg/L | 20 |
| SEBEST KLOR | mg/L | 5 |
| ARSENİK (As) | mg/L | 3 |
| TOPLAM KURŞUN Pb) | mg/L | 3 |
| TOPLAM KADMİYUM (Cd) | mg/L | 2 |
| CİVA (Hg) | mg/L | 0,2 |
| TOPLAM BAKIR (Cu) | mg/L | 2 |
| TOPLAM NİKEL (Ni) | mg/L | 5 |
| TOPLAM ÇİNKO (Zn) | mg/L | 10 |
| TOPLAM KALAY (Sn) | mg/L | 5 |
| TOPLAM GÜMÜŞ (Ag) | mg/L | 5 |
| DEMİR (Fe) | mg/L | 10 |
| FLORÜR (F) | mg/L | 15 |
| KALAY (Sn) | mg/L | 3 |
| KLORÜR (Cl) | mg/L | 10000 |
| RENK (Pt,Co) | mg/L | 800 |
| SICAKLIK | 0C | 35 |
| YÜZEY AKTİF MADDELER (MBAS) |  | Biyolojik olarak parçalanması TSE standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltılması yasaktır |
| KATRAN VE PETROL KÖKENLİ YAĞLAR | mg / L | 50 |

NOT: Anyonik Yüzey Maddeler (Deterjan) biyolojik olarak parçalanması TSE'ye uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır.

NOT: Katılımcıların kanal bağlantı noktalarından alınan numunelerde yapılacak analizlerde kirlilik konsantrasyonları tablodaki değerlerin üzerinde çıkması durumun da firmaların Ankara Anadolu OSB Atıksu Arıtma Tesisi ‘ne göndermeden kendi bünyesinde bir ön arıtma tesisi yaparak kirliliğin kabul edilebilecek değerlere düşürülmesi katılımcının sorumluluğunda olup, ön arıtma oranlarının tespiti için bir akademik kuruluş tarafından hazırlanacak rapor ve laboratuvar çalışmaları esas alınır. Aksi halde atıksular projelendirilmiş Ankara Anadolu OSB Atıksu Arıtma Tesisi ‘ne kabul edilmeyecektir.

NOT: Değişen Yönetmelik ve Şartnameler doğrultusunda yapılan revizyonlara katılımcı uyum sağlamakla mükelleftir.

Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgemizdeki tesisimizin atıksu kabul kriterlerinden daha yüksek değerlere sahip atık sularını kanalizasyon sistemine vermeyeceğimizi, söz konusu değerlerden daha yüksek nitelikli atık suya sahip olmamız durumunda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 114 ve 122. madde hükümleri kapsamında uygun arıtma tekniklerini kullanarak atıksu değerlerini kanalizasyona atıksu kabul kriterlerine düşürmekle yükümlü olduğumuzu,

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan tesisler için bağlayıcı nitelikte olan 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 25687 Sayılı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğindeki hükümlerin tamamına uyacağımıza,

Ankara Anadolu OSB Kuruluş Protokolündeki sektörler haricinde herhangi bir sektörde imalat yapmayacağımızı,

Gayr-i kabili rücu, kabul ve taahhüt ederiz.

Katılımcı Adı    :

Ada/ Parsel        :

Yüzölçümü        :

Tarih                  :

Kaşe                   :

İmza                   :